## チェックシート
【別紙】 工事区分による試験成績等提出書類 チェックシート
本紙は、工事区分ごとに代表的なチェック項目をまとめたものです。
・チェック項目について、確認できる資料（任意様式の試験成績書等）を添付してください。
・省略している項目を試験しても問題ありません。
①受注者・発注者は、受注時に本工事で行うべき項目を協議のうえ、工事種類・本工事対象の項目に✓をいれ、双方で保管します。
②本チェックシートを参照して現場試験を実施してください。やむを得ない理由で実施できない項目が発生した場合には、発注者と協議してください。
③受注者は、提出書類を確認のうえ、チェック欄に✓をいれ、しゅん工書類一覧表とともに発注者に提出してください。
④発注者は、提出書類を確認のうえ、チェック欄に✓をいれ、しゅん工書類一覧表とともに保管します。
チェック欄 |  | 提出書類 |  | 工事種類
受注者 | 発注者 |  |  | □ ポンプ | □ 水質計器 | □ 流量計 | □ 制御盤 | □ 計装盤 | □ 発電機 | □ 受変電設備 | □ システム | □ その他 | 備考
□ | □ | 事前協議 | 設備停電の有無 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 全停電は可能な限り回避、浄水処理に影響が出る工程の対処法の検討等
□ | □ |  | 設備使用制限 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 夜間のみ等
□ | □ |  | 仮設設備の使用有無 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 流量計のバイパスルート、仮設発電機の設置等
□ | □ |  | 公的機関へ届出 | [5 empty] | □ | □ |  | □
□ | □ |  | 職員対応事項 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | バルブ操作、電源操作、操作説明会等
□ | □ |  | 石綿事前調査の有無 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
□ | □
□ | □ | 100%出来形図 出来形管理表 竣工図（機械、電気） | 平面図 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □
□ | □ |  | 立面図 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □
□ | □ |  | 結線図 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
□ | □ |  | 系統図 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | □
□ | □
□ | □
□ | □ | 品質管理表又は品質管理図 | 締付トルク | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
□ | □ |  | あと施工アンカー 引張試験 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
□ | □ |  | 染色浸透探傷試験 （カラーチェック） | □ | [8 empty] | 配管溶接時等
□ | □ |  | 配管等の漏水の有無 | □ | □ | □ | [6 empty] | 水圧試験・満水試験等
□ | □ |  | 配管等の気体漏れの有無 | □ | □ | □ | [6 empty] | 空気圧試験、気密試験等
□ | □ |  | 基礎出来形寸法
□ | □ |  | 土工出来形寸法
□ | □
□ | □
□ | □ | 総合試運転試験 | 外観 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
□ | □ |  | 接地抵抗 | □ |  |  | □ | □ | □ | □
□ | □ |  | 絶縁抵抗 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
□ | □ |  | 絶縁耐力（耐電圧） |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  |  | 高圧ケーブル等
□ | □ |  | 水平性 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
□ | □ |  | 芯出 | □
□ | □ |  | 振動 | □ |  |  |  |  | □
□ | □ |  | 騒音 | [5 empty] | □
□ | □ |  | 電圧 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
□ | □ |  | 電流 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
□ | □ |  | 流量 | □ |  | □
□ | □ |  | 吸込圧力 （締切・全開） | □
□ | □ |  | 吐出圧力 （締切・全開） | □
□ | □ |  | 温度 | □ | [5 empty] | □
□ | □ |  | グリス量 | □
□ | □ |  | グランドパッキン 漏水量 | □
□ | □ |  | 付帯機器（電動弁等）の動作状況 | □ | □ | □
□ | □ |  | 運転信号 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
□ | □ |  | 故障信号 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
□ | □ |  | ループ試験 |  | □ | □
□ | □ |  | ゼロ校正 |  | □ | □ |  | □
□ | □ |  | 高調波ノイズ対策 | □ | [5 empty] | □ |  |  | インバータポンプ等
□ | □ |  | メーカ成績書 （現地調整結果） | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □
□ | □ |  | 配線の行先表示の有無 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | 回線の種別（電源、制御、設置 等）、行先（ポンプ→制御盤 等）、ケーブルの種類（600V EM-CE-2sq-2c 等）、施工年月（2025.8 等）を記載すること ※材質、形状は自由とするが、経年劣化によって読めなくならないように配慮すること
□ | □
□ | □
対象機器（一例） | [12 empty] | （参考：配線の行先表示例）
ポンプ：送水（陸上・水中）、加圧、マンホール、深井戸、排水、洗浄、サンプリング | [12 empty] | 電源
水質計器：濁度計、残塩計、pH計、伝導率計、油分計、薬品注入、水位計 | [12 empty] | ポンプ→制御盤
流量計：電磁、超音波、挿入式、堰式 | [12 empty] | 600V EM-CE-2sq-2c
制御盤：ポンプ制御盤、ポンプ操作盤 | [12 empty] | 2025.8
計装盤：ポンプ計装盤
発電機：非常用発電機
受変電設備：受電盤、変電盤、分電盤、配電盤
システム：ワンループ、中央監視、テレメータ、監視カメラ、通報装置、変電盤、受電盤
その他：ろ過機、活性炭注入機、撹拌機、傾斜板、電動弁、仕切弁、水位調整弁、緊急遮断弁、減圧弁

## 様式10 (hidden)
様式10 | [7 empty] | 課 長 | 担当係長 | 監理者 | 様式10 | [8 empty] | 課 長 | 担当係長
| 施 工 図 ・ 製 作 図 承 諾 願 い | [10 empty] | 施 工 図 ・ 製 作 図 承 諾 願 い
|  | 工事名 |  | #REF! |  |  | 工事場所 | #REF! |  |  |  |  | 工事名 |  | #REF! |  |  | 工事場所 | #REF!
| 提出 |  | 令和 年 月 日 |  |  | #REF! |  | 代理人 | #REF! |  |  | 提出 |  | 令和 年 月 日 |  |  | #REF! |  | 代理人 | #REF!
| 承諾 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 都市建設部建築課 |  | 監督員 | #REF! |  |  | 承諾 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 都市建設部建築課 |  | 監督員 | #REF!
| 工 種 |  |  |  | 図 面 番 号 |  | 図 面 名 称 |  |  |  |  | 工 種 |  |  |  | 図 面 番 号 |  | 図 面 名 称
注） この承諾願いには、承諾を受けようとする施工図・製作図を添付してください。
|  | 注） 自署の場合、又は電子データ提出の場合は、押印を省略できる。 | [10 empty] | 注） この承諾願いには、承諾を受けようとする施工図・製作図を添付してください。
R06.04.01 注釈追加

## 工事現場休業届 (hidden)
参考様式3
工事現場休業届
令和 年 月 日
上田市長殿
請負者
|  |  | 住所 |  | #REF!
|  |  | 商号又は名称 |  | #REF!
|  |  | 代表者名 |  | #REF!
| 工事件名 | #REF!
| 工事場所 | #REF! |  | 現場休業理由
| 現場代理人 | #REF! | 印 | 監 督 員 |  | #REF! |  | 印 | GW
| 休業期間 | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 |  |  | 日間 |  | お盆
年末年始
緊 急 連 絡 先
| 会 社 名 |  | 職 | 氏 名 |  | 電 話 番 号
注）本工事のその他関連工事がある場合は、その連絡先も記入のこと。
休業中の現場巡回予定
|  | パトロール者 |  | パトロール者
| 月 日（ ） |  | 月 日（ ）
| 月 日（ ） |  | 月 日（ ）
| 月 日（ ） |  | 月 日（ ）
| 月 日（ ） |  | 月 日（ ）
| 月 日（ ） |  | 月 日（ ）
注）別紙にて点検項目のわかるものを添付すること。
注）休業終了時に現場巡回報告書を提出すること。

## 安全教育実施記録 (hidden)
参考様式6
安全・訓練等の実施記録
| 工事名 | #REF!
| 実施年月日 | 年 月 日（ 曜日） 時 ～ 時 （ 時間）
実施場所
参加人員
| 項 目 | 教 育 内 容 | 講 師 名 | 時間 | 備考（ﾋﾞﾃﾞｵ題目等）
安全教育写真貼付け
※実施資料の添付不要（ただし、実施資料等はファイルに整理して置くこと）
参考様式6
安全・訓練等の実施記録例
| 工事名 | #REF!
| 実施年月日 | ○○年 ○月 ○日（月曜日） 13時 ～ 17時 （ 4時間）
| 実施場所 | 現場事務所
| 参加人員 | ○○ ○○（㈲○○工務店）、△△ △△（㈱△△工業）
□□ □□（□□内装㈲）、×× ××（××産業㈱）
以上4名
| 項 目 | 教 育 内 容 | 講 師 名 | 時間 | 備考（ﾋﾞﾃﾞｵ題目等）
| 墜落災害防止 | 墜落事故の事例研究 | ○○工事課長 | 120 | 墜落事故防止に向けて
| 安全管理 | ＡＥＤ使用実践訓練 | ○○消防職員 | 60
| 火災防止 | 消火器による消火訓練 | ○○消防職員 | 60
※参考図書やビデオ等の視聴覚資料による安全教育の他にも実践訓練も積極的に行ってみてください。
| 参考URL | http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/anzenkunren.pdf
安全教育写真貼付け
※実施資料の添付不要（ただし、実施資料等はファイルに整理して置くこと）

## 下請通知 (hidden)
参考様式8 | [8 empty] | 課 長 | 担当係長 | 監督員
下請負人通知書
[5 empty] | ( 新規・追加 ） | [5 empty] | 令和 年 月 日
#REF! |  | #REF! |  | 殿
|  |  |  | 請負者 |  |  | #REF!
|  |  |  | 住所 |  |  | #REF!
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | #REF!
|  |  |  | 代表者名 |  |  | #REF!
下請負人の状況は下記の通りです。
記
１ 工 事 名 |  |  | #REF!
２ | 下請負人に関する事項（一次下請に限る）
下請負人 |  |  | 下請負契約 |  |  | 建設業の許可状況 |  |  | 健康保険等の加入状況
商号又は名称 |  |  | 工種 |  |  | 業種 |  | 般､特の別 | 加入or適用除外に〇（未加入業者は下請負人になれません） 退職金制度は建退共に〇か記入
代表者氏名 |  |  | 金額(税込) |  |  | 許可年月日 |  | 許可番号
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
※施工体制台帳を添付（再下請負人含）すること
| 下請負契約金額合計 |  |  |  | 円 | （総計 円）
様式4 | [8 empty] | 課 長 | 担当係長 | 担 当 | ←下請人が多数ある場合
下請負人通知書
[5 empty] | ( 新規・追加 ） | [5 empty] | 令和 年 月 日
#REF! |  | #REF! |  | 殿
|  |  |  | 請負者 |  |  | #REF!
|  |  |  | 住所 |  |  | #REF!
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | #REF! |  |  |  | ㊞
|  |  |  | 代表者名 |  |  | #REF! |  |  |  | ㊞
下請負人の状況は下記の通りです。
記
１ 工 事 名 |  |  | #REF!
２ | 下請負人に関する事項（一次下請に限る）
下請負人 |  |  | 下請負契約 |  |  | 建設業の許可状況 |  |  | 健康保険等の加入状況
商号又は名称 |  |  | 工種 |  |  | 業種 |  | 般､特の別 | 加入or適用除外に〇（未加入業者は下請負人になれません） 退職金制度は建退共に〇か記入
代表者氏名 |  |  | 金額 |  |  | 許可年月日 |  | 許可番号
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
下請負人 |  |  | 下請負契約 |  |  | 建設業の許可状況 |  |  | 健康保険等の加入状況
商号又は名称 |  |  | 工種 |  |  | 業種 |  | 般､特の別 | 加入or適用除外に〇（未加入業者は下請負人になれません） 退職金制度は建退共に〇か記入
代表者氏名 |  |  | 金額 |  |  | 許可年月日 |  | 許可番号
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
[8 empty] | 般・特 | 健康保険(加入/適用除外) 厚生年金保険(加入/適用除外) 雇用保険(加入/適用除外) 退職金制度(建退共/ )
[5 empty] | 円 | 年 月 日
※施工体制台帳を添付（再下請負人含）すること
| 下請負契約金額合計 |  |  |  | 円 | （総計 円）